СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від __ серпня 2022 року                        м. Сквира                        № __-24-VIII

Про встановлення меж зони санітарної

охорони водозабору

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

свердловин № № 1, 2, 2/1 питних підземних вод,

що розташований в м. Сквира, вул. Київська, 25

Білоцерківський район, Київська область

Розглянувши клопотання ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» вих. № 183 від 11.07.2022 р. про розгляд та погодження проекту зон санітарної охорони, керуючись ст. 93 Водного кодексу України, ст. 113 Земельного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», Положення «Про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водовідводів господарсько-питного призначення», з метою запобігання забруднення водозабору ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» свердловин № № 1, 2, 2/1 питних підземних вод, що розташований в м. Сквира, вул. Київська, 25, Білоцерківський район, Київська область, враховуючи погодження органів, що реалізують державну політику: у сфері розвитку водного господарства, у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, обласної державної адміністрації, рекомендації постійної комісії Сквирської міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин № № 1, 2, 2/1, згідно з додатком 1.

- Затвердити план санітарно-оздоровчих заходів в межах зони санітарної охорони водозабору ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» свердловин № № 1, 2, 2/1 питних підземних вод, що розташований по вул. Київська, 25 в м. Сквира, Білоцерківський район, Київська область.

- ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» забезпечити виконання санітарно-оздоровчих заходів, передбачених в додатку 2 та встановити постійний контроль за санітарним станом і охороною прісної природної води в межах зони санітарної охорони водозабірних ділянок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1988 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

Міський голова   					          Валентина ЛЕВІЦЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови							Олександр ГНАТЮК

Секретар міської ради							          Тетяна ВЛАСЮК

Начальник організаційного відділу

міської ради (уповноважений з питань

запобігання та виявлення корупції)						     Віктор САЛТАНЮК

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради								   Ірина КВАША

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності

та житлово-комунального господарства

міської ради   			 					Наталія КАПІТАНЮК

В.о. начальника відділу

з питань земельних ресурсів та кадастру

міської ради 								Людмила ПАНІМАТЧЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник відділу архітектури,

містобудування та інфраструктури

міської ради 									Олександр ГОЛУБ

Рекомендовано до внесення на розгляд

та затвердження сесією

Голова постійної комісії

Сквирської міської ради

з питань підприємництва, промисловості,

сільського господарства, землевпорядкування,

будівництва та архітектури							Віктор ДОРОШЕНКО

Додаток 1

до рішення Сквирської

міської ради

від_________№____

Межі зон санітарної охорони водозабору

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

свердловин № № 1, 2, 2/1 питних підземних вод,

що розташований в м. Сквира Київської області

Враховуючи конкретну геологічну будову та гідрогеологічні умови водозабору ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» свердловини № № 1, 2, 2/1 питних вод, свердловини в м. Сквира Київської області, що призначена для відбору води, яка використовується для питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, санітарно-топографічну характеристику місцевості в районі водозабору, наявність проектних документів, встановити три пояси режиму зони санітарної охорони:

- перший пояс (суворого режиму), у який входить територія розташування водозабору та водозабірних споруд;

- другий та третій пояси (обмежень і спостережень відповідно), в які входить територія, яка призначена для охорони підземних вод від забруднення.

Джерелом питних підземних вод є свердловини №№ 1, 2, 2/1.

Географічні координати водозабірних свердловин:

| № п/п | Відомчий номер свердловини | Адреса розташування свердловини | Географічні координати | Абсолютна відмітка гирла свердловини, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | м. Сквира, ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | 49044'53,0''ПШ 29040'22,0''СхД | 212,0 |
| 2 | 2 (недіюча) (резервна-спостережна | м. Сквира, ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | 49044'50,5''ПШ 29040'24,0''СхД | 212,5 |
| 3 | 2/1 | м. Сквира, ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | 49044'50,6''ПШ 29040'14,1''СхД | 212,5 |

Перший пояс зони санітарної охорони (суворого режиму) для свердловини № 1 водозабору встановити розмірами 20х8м у формі прямокутника навколо свердловини, для свердловини № 2 водозабору встановити розмірами 20х50м у формі прямокутника навколо свердловини з РВЧ, навколо свердловини № 2/1 радіусом 30,0м облаштованих відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», розд. 15 підроз. 15.1-15.2 п. 15.2.1.1, підрозділ 17.1.4-17.1.6. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Другий пояс зони санітарної охорони встановити для св. № 1 – радіусом 90м, для св. № 2 – радіусом 94м і св. № 2/1 – 175м відповідно гідродинамічних розрахунків.

Третій пояс зони санітарної охорони встановити для св. № 1 – радіусом 638м, для св. № 2 – радіусом 667, для св. № 2/1 – 1243м відповідно гідродинамічних розрахунків.

У межах визначених поясів обов’язковим є дотримання всіх санітарних норм, вимог і заходів, які передбачені чинним санітарним та природоохоронним законодавством України (ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІ, Водний кодекс України, постанова КМ України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних обєктів» від 18.12.1998 р. № 2021, а також Будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», розділ 15 «Зони санітарної охорони», розділ 17 «Будівельні рішення і конструкції будівель та споруд» п. 17.1.4-17.1.6.

Міський голова 							Валентина ЛЕВІЦЬКА

Додаток 2

до рішення Сквирської

міської ради

від_________№____

ПЛАН

санітарно-оздоровчих заходів в межах зон санітарної охорони

водозабірних свердловин №№ 1, 2, 2/1

| Заходи щодо першого поясу ЗСО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заборона здійснення будівельних робіт, у тому числі будівництва трубопроводів різноманітного призначення за винятком трубопроводів, що обслуговують водопровідні споруди | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 2 | Забезпечення постійного контролю санітарного стану території зон, за режимом безаварійної експлуатації систем водо- і теплопостачання, каналізації підприємства, водовідведення талих і дощових вод за межі зон | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 3 | Ведення моніторингу підземних вод (режим рівнів, контроль якості, облік водовідводу) | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 4 | Забезпечення повного контролю технічного стану і експлуатації параметрів (у тому числі герметичність устя, цілісність обсадних труб) діючих свердловин. При виявленні значних відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні технічного стану свердловини – виконання капітального ремонту або санітарно-технічного тампонажу свердловин | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| Заходи щодо другого поясу ЗСО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулювання усіх видів будівництва та їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 2 | Заборона розміщення складів паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| Заходи щодо третього поясу ЗСО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заборона розміщення на території поясів ЗСО об’єктів нового будівництва, реконструкції об’єктів цивільного і промислового призначення без відповідної еколого-санітарної експертизи проектів, що передбачають ОВНС і заходів щодо недопущення хімічного і іншого забруднення підземних вод, застосування екологічно безпечних матеріалів при зведенні споруджень та ін. | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 2 | Не допускати створення неорганізованих смітників | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 3 | Не допускати створення водопроникних вигребів в межах зон санітарної охорони при відводі земельних ділянок | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 4 | Здійснювати нагляд тампонуванням (або відновленням) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносних горизонті, що використовуються | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |
| 5 | Регулювання будівництва нових свердловин | ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» | постійно |

Міський голова 							Валентина ЛЕВІЦЬКА

Додаток 3

до рішення Сквирської

міської ради

від_____№____

Заходи по збереженню якості та попередженню забруднення

охорони водозабору ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

свердловин №№ 1, 2, 2/1 питних підземних вод, що розташований

в м. Сквира, вул. Київська, 25, Білоцерківський район, Київська область

- Встановити, що межа 1-го поясу (зон суворого режиму) забороняється:

- проведення будівельних робіт не пов’язаних з потребами водозабору;

- утримання та випас худоби;

- використання території під городи;

- застосовувати отрутохімікати.

- Встановити, що в межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

- будівництво об’єктів і споруд, не пов’язаних з водозабором;

- проведення гірничих та інших видів робіт не пов’язаних з безпосереднім упорядкуванням території;

- забруднення території сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами;

- розміщення складів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів твердих відходів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні водоносні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі.

- В межах третього поясу ЗСО заборонити:

- розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопродуктів, що створюють небезпеку хімічного забруднення;

- застосування мінеральних добрив, а також органічних добрив без біотермічної обробки;

- буріння нових свердловин, переобладнання та ліквідація діючих свердловин здійснюється лише за обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби, міської ради та управління з охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова 							Валентина ЛЕВІЦЬКА